**Anexa la HCL nr.29 din 27.02.2019**

**Indicatori tehnico-economici actualizati conform art.71 din OUG nr.114/2018.**

**1. Date generale**

Denumire investitie: ***,,Extindere retea de alimentare cu apa in localitatea Damis, comuna Bratca, judetul Bihor”***

Amplasament: **Localitatea damis,** **Comuna Bratca, judetul Bihor**

**2. Indicatori tehnici**

Sistemul de alimentare cu apa propus cuprinde urmatoarele:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **COMPONENTA SISTEMULUI** | **UM** | **CANTITATE** |
|  | CAPTARE, CLORINARE, POMPARE |  |  |
| 1 | Captare de izvor 2l/s/captare(2captari, 4l/s) | l/s | 4,00 |
| 2 | Statie de pompare 3l/s, 200 m col. apa | l/s x m col. apa | 3x200 |
| 2.1 | Din care echipamente (pompe) | Buc. | 2,00 |
| 3 | Statie de pompare 3l/s, 280 m col. apa | l/s x m col. apa | 3x280 |
| 3.1 | Din care echipamente (pompe) | Buc. | 2,00 |
| 4 | Statie de clorinare 3l/s | l/s | 1,00 |
| 4.1 | Din care echipamente (pompe) | buc | 1,00 |
| 5 | Rezervor 150 mc | mc | 150,00 |
| 5.1 | Din care echipamente | buc | 1,00 |
| 6 | Bransamente electrice la statiile de pompare (cu transformator) | buc | 2,00 |
|  | **RETELE DE ALIMENTARE CU APA (ADUCTIUNE)** | **ml** | **5.496,00** |
| 1 | Retea de apa Dn90, Pn10, SDR 17 | ml | 36,00 |
| 2 | Retea de apa Dn125, Pn10, SDR 17 | ml | 516,00 |
| 3 | Retea de apa Dn110, Pn32, SDR 6 | ml | 171,00 |
| 4 | Retea de apa Dn110, Pn25, SDR 7,4 | ml | 235,00 |
| 5 | Retea de apa Dn110, Pn20, SDR 9 | ml | 1.154,00 |
| 6 | Retea de apa Dn110, Pn16, SDR 11 | ml | 2.148,00 |
| 7 | Retea de apa Dn110, Pn10, SDR 17 | ml | 1.236,00 |
|  | **RETELE DE ALIMENTARE CU APA (DISTRIBUTIE)** | **ml** | **20.634,00** |
| 1 | Retea de apa Dn110, Pn16, SDR 11 | ml | 1.601,00 |
| 2 | Retea de apa Dn110, Pn10, SDR 17 | ml | 13.480,00 |
| 3 | Retea de apa Dn90, Pn10, SDR 17 | ml | 1.173,00 |
| 4 | Retea de apa Dn163, Pn10, SDR 17 | ml | 4.380,00 |
| 5 | Bransamente apa | buc | 300,00 |

**3. Indicatori economici**

|  |  |
| --- | --- |
| **Total General Investitie = 3.670.623,59 lei, din care:** | |
| **Buget de Stat = 3.535.709,46 lei** | **Buget Local = 134.914,13 lei** |
| **Total decontat pana la data de 31.12.2018 = 106.062,72 lei, din care:** | |
| **Buget de Stat = 47.600,00 lei** | **Buget Local = 58.462,72 lei** |
| **Rest de decontat: = 3.564.560,87 lei, din care:** | |
| **Buget de Stat = 3.488.109,46 lei** | **Buget Local = 76.451,41 lei** |

**PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ**

**LIVIU GAVRILUȚ**

**CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR**

**IONUȚ STURZ**