**Anexa nr.4 la HCL nr.9 din 28.01.2020**

**Indicatori tehnico-economici rezultati in urma intocmirii Studiului de Fezabilitate**

**1. Date generale**

Denumire lucrare***: ,,EXTINDERE RETEA DE APA POTABILA IN CATUNUL SECATURA, LOCALITATEA BRATCA, COMUNA BRATCA, JUDETUL BIHOR”***

Amplasament: Localitatea **Bratca**, Comuna **Bratca**, judetul **Bihor.**

**2. Indicatori tehnici**

***Caracteristicile tehnice ale investitiei:***

* ***Sursa de apa***  – Izvorul denumit *,,Izbucul Bratcanilor”,* izvor care deserveste si sitemul de alimentare cu apa a localitatilor Bratca, Beznea si Valea Crisului.
* ***Metoda de racordare a retelei***  – Din gospodarirea de apa Bratca (investitie care se afla in executie prin Programul PNDL 1 si unde a fost prevazuta o statie de pompare pentru Catunul Secatura) se va realiza o retea de aductiune pentru Catunul Secatura.
* ***Reteaua de aductiune*** – Reteaua de aductiune are o lungime totala de **1420 m** si se va realiza pe doua regimuri de presiune, retea PEHD DN90 – PN20 si respectiv retea PEHD DN90 – PN 10.
* ***Rezervorul de inmagazinare*** – constructie supraterana realizata din metal cu membrana pentru etansare si cu un volum total de **100 mc.** Cota de amplasare – 571,00 m
* ***Retelele de distributie*** – conducte realizate din polietilena de inalta densitate, pozate de regula dupa forma drumurilor sau strazilor din localitate, in lungime totala de **10.060** m.
* ***Statie de repompare*** – va fi o statie de tip hidrofor montata pentru ridicarea presiunii in zona unde distributia nu se poate face gravitational. Q = 2,5 l/s
* ***Hidranti de incendiu*** – DN80mm, supraterani – **16 bucati**
* ***Bransamente individuale*** – cu camine echipate – **120 bucati**

**3. Indicatori economici**

|  |
| --- |
| **Total General Investitie = 2.172.079,53 lei, din care:** |
| **Total decontat pana la data de 31.12.2019 = 53.550,00 lei, din care:** |
| **Buget Local = 53.550,00 lei** |
| **Rest de decontat: = 2.118.529,53 lei, din care:** |
| **Buget Local = 2.118.529,53 lei** |

 **PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ**

 **LIVIU GHEORGHE GROZA**

**SECRETAR GENERAL**

**IONUȚ STURZ**